ВЪПРОСНИК

за провеждане на изпит за конкурс за „асистент“ в катедра „Управление на безопасността и превенция“ на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при АМВР по учебните дисциплини „Пожарна и аварийна безопасност на обекти” и „Пожаротехническа експертиза“

- Същност и понятие за пожаротехническа експертиза.

- Видове ПТЕ, ред за назначаване, структура и съдържание на експертното заключение.

- Събиране на материали за ПТЕ при оглед на пожар.

- Версии за причините за пожар. Построяване и проверка на общите версии.

- Източници на запалване и характерни следи от тях.

- Определяне на времето за възникване на пожари.

- Изследване на следи от пожар върху строителните конструкции на сградите и оборудването в тях.

- Процедура за комплексна оценка на пожарната безопасност на обектите. Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

- Пожарна безопасност на складове за ЛЗТ и ГТ. Общи сведения, класификация на складовете. Видове резервоари, класификация на резервоарите.

- Източници на запалване и мерки за безопасност, изисквания към територията на складовете за ЛЗТ и ГТ, изисквания към обваловките, изисквания към пътищата за противопожарни нужди, изисквания към сградите и съоръженията.

- Автоснабдителни станции. Общи изисквания. Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3.

- Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3. Газоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3. Комплексни автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3.

- ПБ на складове за твърди горими вещества и материали. Общи сведения. Класификация на складовете. Изисквания за ПБ към закритите складове за твърди горими вещества и материали от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2. Изисквания за ПБ към откритите складове за твърди горими вещества и материали от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Симеонов, В. Пожаротехническа експертиза, С. 2013

2.	Симеонов, В. Пожарна и аварийна безопасност на обекти., С. 2022

3.	Симеонов, В. Пожарна и аварийна безопасност на обектите от енергетиката, С. 2010

4.	Специализирани указания за установяване на причините за възникнали пожари, Главна дирекция ПБЗН-МВР

5.	Наказателно-процесуален кодекс

6.	Наредба № Із-1971/2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

7.	Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

8.	Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на държавен противопожарен контрол