ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

# „Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №1

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.

За срока на действие на договорите, Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.

Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;

Обособена позиция 1 „Консумативи за вакуумно отделяне на метал“

| Артикул номер | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Златна жица: диаметър мин. 0,25 мм; дължина - мин. 4 мм |
| 2 | Сребърна жица: диаметър мин. 0,25 мм; дължина - мин. 4 мм |
| 3 | Цинкови сфери |
| 4 | Цинкови съдове за изпаряване за VMD360 |
| 5 | Златни съдове за изпаряване за VMD360 |

- Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-МВР.

- Срока на изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.

Приложение №1 към Техническа спецификация по обособена позиция №1

Обособена позиция 1 „Консумативи за вакуумно отделяне на метал“

| Артикул номер | Наименование | Мярка | Прогнозно количество за 3 години |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Златна жица: диаметър мин. 0,25 мм; дължина - мин. 4 мм (пакет х 200 броя) | оп. | 20 |
| 2 | Сребърна жица: диаметър мин. 0,25 мм; дължина - мин. 4 мм (пакет х 80 броя) | оп. | 30 |
| 3 | Цинкови сфери (пакет х 120 бр.) | оп. | 3 |
| 4 | Цинкови съдове за изпаряване (пакет х 30 бр.) за VMD360 | оп. | 12 |
| 5 | Златни съдове за изпаряване (пакет х 30 бр.) за VMD360 | оп. | 12 |