ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

# „Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №5

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.

За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.

Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;

Обособена позиция 5 „Колони за твърдофазова екстракция“

| Артикул номер | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Колони за твърдофазова екстракция C8/SAX, смесен режим, за отделяне на протеини със сорбент за екстракция на киселинни (анионни) и неутрални вещества от 6 мл с 500 мг сорбент |
| 2 | Колони за твърдофазова екстракция C8/SCX, смесен режим, за отделяне на протеини със сорбент за екстракция на основни (катионни) вещества от 6 мл с 130 мг сорбент. |
| 3 | Колони за твърдофазова екстракция, смесен режим, изключване по размери и неполярна функционалност, без десиланизиране, за отделяне на протеини и липиди, от 6 мл с 600 мг сорбент |
| 4 | Колони за твърдофазова екстракция, смесен режим, изключване по размери и неполярна функционалност, без десиланизиране, за отделяне на протеини и липиди, от 3 мл с 300 мг сорбент |

- Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-

МВР.

- Срока на изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.

Приложение №5 към Техническа спецификация за обособена позиция №5

Обособена позиция 5 „Колони за твърдофазова екстракция“

| Артикул номер | Наименование | Мярка | Прогнозно количество за 3 години |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колони за твърдофазова екстракция C8/SAX, смесен режим, за отделяне на протеини със сорбент за екстракция на киселинни (анионни) и неутрални вещества от 6 мл с 500 мг сорбент, 30 бр./оп. | оп. | 30 |
| 2 | Колони за твърдофазова екстракция C8/SCX, смесен режим, за отделяне на протеини със сорбент за екстракция на основни (катионни) вещества от 6 мл с 130 мг сорбент, 30 бр./оп. | оп. | 45 |
| 3 | Колони за твърдофазова екстракция, смесен режим, изключване по размери и неполярна функционалност, без десиланизиране, за отделяне на протеини и липиди, от 6 мл с 600 мг сорбент, 50 бр./оп. | оп. | 45 |
| 4 | Колони за твърдофазова екстракция, смесен режим, изключване по размери и неполярна функционалност, без десиланизиране, за отделяне на протеини и липиди, от 3 мл с 300 мг сорбент, 100 бр./оп. | оп. | 3 |