ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

# „Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №6

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.

За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.

Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;

Обособена позиция 6 „Колони за течна хроматография“

| Артикул номер | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Колони за течна хроматография С18 150 мм/2,1 мм размер на частиците 3 мкм |
| 2 | Колони за течна хроматография PFP (пентафлуоро фенил) 50 мм/3 мм размер на частиците 2,6 мкм |

- Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-

МВР.

- Срока на изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.

Приложение №6 към Техническа спецификация за обособена позиция №6

Обособена позиция 6 „Колони за течна хроматография“

| Артикул номер | Наименование | Мярка | Прогнозно количество за 3 години |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колони за течна хроматография С18 150 мм/2,1 мм размер на частиците 3 мкм | бр. | 5 |
| 2 | Колони за течна хроматография PFP (пентафлуоро фенил) 50 мм/3 мм размер на частиците 2,6 мкм | бр. | 6 |