ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

# „Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №7

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.

За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.

Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;

Обособена позиция 7 „Индикаторни тест ленти“

| Артикул номер | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Тест набор за амониеви йони 10-400 мгр/л |
| 2 | Тест набор за калиеви йони 0-1500 мгр/л |
| 3 | Тест набор за медни йони 0-300 мгр/л |
| 4 | Тест набор за нитратни йони 0-500 мгр/л, с индикация за наличие на нитритни йони |
| 5 | Тест набор за сулфатни йони 200-1600 мгр/л |
| 6 | Тест набор за фосфатни йони 10-500 мгр/л |
| 7 | Тест набор за хлориди 500-3000 мгр/л |
| 8 | Тест набор за цианиди 1-30 мгр/л |
| 9 | Универсална рН хартия обхват 1-14 с мин. 11деления |
| 10 | рН индикаторна хартия, обхват 0-14 |
| 11 | Тест ленти за нитрати и нитрити – 10-500 мгр/л |
| 12 | Тест ленти за калий – 200-1500 мгр/л |
| 13 | Универсална индикаторна тест лента рН 1-14 |

- Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-

МВР.

- Срока на изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.

Приложение №7 към Техническа спецификация за обособена позиция №7

Обособена позиция 7 „Индикаторни тест ленти“

| Артикул номер | Наименование | Мярка | Прогнозно количество за 3 години |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест набор за амониеви йони 10-400 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви | оп. | 14 |
| 2 | Тест набор за калиеви йони 0-1500 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви | оп. | 6 |
| 3 | Тест набор за медни йони 0-300 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви | оп. | 2 |
| 4 | Тест набор за нитратни йони 0-500 мгр/л, с индикация за наличие на нитритни йони, опаковка 100 ленти с реактиви | оп. | 10 |
| 5 | Тест набор за сулфатни йони 200-1600 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви | оп. | 6 |
| 6 | Тест набор за фосфатни йони 10-500 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви | оп. | 10 |
| 7 | Тест набор за хлориди 500-3000 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви | оп. | 6 |
| 8 | Тест набор за цианиди 1-30 мгр/л, опаковка 100 ленти с реактиви | оп. | 4 |
| 9 | Универсална рН хартия обхват 1-14 с мин. 11деления, оп. ролка, мин 4 м. | оп. | 50 |
| 10 | рН индикаторна хартия, обхват 0-14, оп. бокс 100 ленти | оп. | 15 |
| 11 | Тест ленти за нитрати и нитрити – 10-500 мгр/л - 100 бр./оп. | оп. | 12 |
| 12 | Тест ленти за калий – 200-1500 мгр/л- 100 бр./оп. | оп. | 6 |
| 13 | Универсална индикаторна тест лента рН 1-14 | бр. | 30 |