ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

# „Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №9

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.

За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.

Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;

Обособена позиция 9 „Химикали със сертификат за анализ“

| Артикул номер | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Метанол с чистота не по-ниска от 99,9%, LC/MS grade |
| 2 | Ацетонитрил без стабилизатор с чистота не по-ниска от 99,99%, LC/MS grade |

1. Участникът потвърждава, че доставяните химикали ще са с минимум 70 % валиден остатъчен срок на годност от датата на приемо-предавателния протокол за доставка, когато това е приложимо.

2. Химикалите в обособена позиция 9 да са придружени със сертификат за партиден анализ.

- Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-

МВР.

- Срока на изпълнение на поръчката е до 30 к. дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.

Приложение №9 към Техническа спецификация за обособена позиция №9

Обособена позиция 9 „Химикали със сертификат за анализ“

| Артикул номер | Наименование | Мярка | Прогнозно количество за 3 години |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метанол с чистота не по-ниска от 99,9%, LC/MS grade, оп. 2,5 л. | оп. | 6 |
| 2 | Ацетонитрил без стабилизатор с чистота не по-ниска от 99,99%, LC/MS grade, оп. 2,5 л. | оп. | 75 |