ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

# „Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи” по обособена позиция №10

В техническото предложение участникът посочва количеството на консумативите в разфасовката, която оферира за всяка позиция.

За срока на действие на договорите,  Възложителят не е длъжен да закупи цялото прогнозно количество за 3 (три) години. Същото служи само за целите на оценяването и класиране на първите трима кандидати.

Участникът потвърждава, че при доставка за всички реактиви, консумативи и химикали ще предостави информационен лист за безопасност или друг документ, който съдържа информация за производителя, наименование на реактивa /консумативa/ химикалa, основни характеристики, срок на годност, условия на съхраняване и ако е необходимо - указания за употреба;

Обособена позиция 10 „Общолабораторни консумативи“

| Артикул номер | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Пипета“МОР - РЕЗИЛА” - 1,0мл. |
| 2 | Пипета“МОР - РЕЗИЛА” - 2,0мл. |
| 3 | Пипета“МОР - РЕЗИЛА” - 5,0мл. |
| 4 | Пипета “Фол” - Клас А - 1,0мл. |
| 5 | Пипета “Фол” - Клас А - 2,0мл. |
| 6 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 100 мл. |
| 7 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 50 мл. |
| 8 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 25 мл. |
| 9 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 10 мл. |
| 10 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 5 мл. |
| 11 | Автоматична пипета променлив обем - 100 - 1000 µl |
| 12 | Връхчета за автоматична пипета сини - 100 - 1000µл |
| 13 | Часовниково стъкло Ф 60 |
| 14 | Часовниково стъкло Ф 80 |
| 15 | Тапи с шлиф 12/21 - пластмасова |
| 16 | Филтърна хартия – синя лента Ф110(КА 3) |
| 17 | Мембранни филтри за спринцовки ф=25 мм, Материал – СА, 0,20mkm |
| 18 | Мембранни филтри за спринцовки ф=25 мм, Материал – PTFA, 0,20mkm |
| 19 | Четка за почистване на лаб. стъклария - ф 15 мм (за епруветки) |
| 20 | Мембранни филтри за спринцовки Ф=25 мм, големина на порите d=0,45µm, за водни киселинни разтвори |

- Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-

МВР.

- Срока на изпълнение на поръчката е до 30 к. дни след писмена заявка от Възложителя след сключване на договор.

Приложение №10 към Техническа спецификация за обособена позиция №10

Обособена позиция 10 „Общолабораторни консумативи“

| Артикул номер | Наименование | Мярка | Прогнозно количество за 3 години |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пипета“МОР - РЕЗИЛА” - 1,0мл. | бр. | 18 |
| 2 | Пипета“МОР - РЕЗИЛА” - 2,0мл. | бр. | 18 |
| 3 | Пипета“МОР - РЕЗИЛА” - 5,0мл. | бр. | 18 |
| 4 | Пипета “Фол” - Клас А - 1,0мл. | бр. | 15 |
| 5 | Пипета “Фол” - Клас А - 2,0мл. | бр. | 15 |
| 6 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 100 мл. | бр. | 30 |
| 7 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 50 мл. | бр. | 30 |
| 8 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 25 мл. | бр. | 30 |
| 9 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 10 мл. | бр. | 18 |
| 10 | Колба мерителни със стъклена тапа Клас А - 5 мл. | бр. | 18 |
| 11 | Автоматична пипета променлив обем - 100 - 1000 µl | бр. | 3 |
| 12 | Връхчета за автоматична пипета сини - 100 - 1000µл/1000бр./оп . | бр. | 6 |
| 13 | Часовниково стъкло Ф 60 | бр. | 30 |
| 14 | Часовниково стъкло Ф 80 | бр. | 30 |
| 15 | Тапи с шлиф 12/21 - пластмасова | бр. | 150 |
| 16 | Филтърна хартия – синя лента Ф110(КА 3) 100 бр./оп. | оп. | 105 |
| 17 | Мембранни филтри за спринцовки ф=25 мм, Материал – СА, 0,20mkm 50 бр./оп | оп. | 36 |
| 18 | Мембранни филтри за спринцовки ф=25 мм, Материал – PTFA, 0,20mkm, бр. 50 бр./оп | оп. | 30 |
| 19 | Четка за почистване на лаб. стъклария - ф 15 мм (за епруветки) | бр. | 30 |
| 20 | Мембранни филтри за спринцовки Ф=25 мм, големина на порите d=0,45µm, за водни киселинни разтвори | бр. | 100 |